## Fiyat Listesi
CASELEN ELEKTRONİK
HAZİRAN 2026 FİYAT LİSTESİ • KDV HARİÇ • TÜM FİYATLAR TL
ÜRÜN GRUBU | MODEL | TANIM | ÖZELLİKLER | LİSTE FİYATI (TL)
FCR
FCR | FCR-101 | Şebeke İzleme Rölesi | WiFi, dokunmatik ekran, şebeke izleme, gerilim/frekans takibi, alarm ve uzaktan izleme desteği | 16500
FCR | FCR-001 | Şebeke İzleme Rölesi | WiFi, şebeke izleme, gerilim/frekans takibi, alarm ve uzaktan izleme desteği | 14500
CDIO
CDIO | CDIO-1608E | Dijital Input Output Modulu | 16 dijital giriş, 8 MOSFET çıkış, WiFi, 2× Ethernet, Modbus TCP, web arayüzü, uzaktan I/O kontrol | 6500
CDIO | CDIO-0808E | Dijital Input Output Modulu | 8 dijital giriş, 8 röle çıkış, WiFi, 2× Ethernet, Modbus TCP, web arayüzü, uzaktan I/O kontrol | 5500
CDIO | CDIO-1608R | Dijital Input Output Modulu | 16 dijital giriş, 8 MOSFET çıkış, WiFi, RS485, Modbus RTU, web arayüzü, uzaktan I/O kontrol | 5800
CDIO | CDIO-0808R | Dijital Input Output Modulu | 8 dijital giriş, 8 röle çıkış, WiFi, RS485, Modbus RTU, web arayüzü, uzaktan I/O kontrol | 4800
GATEWAY
Gateway | CE2S | Seri Ethernet Çevirici | Modbus RTU-TCP çevirici, 2 port, WiFi, Ethernet, seri cihazların TCP/IP ağına entegrasyonu | 3800
MULTIMETRE
Multimetre | EMA-22M | 96x96 mm Multimetre | V, A, Hz Ölçümü, 96x96 mm, LED Display, Soketli Klemens | 3300
Multimetre | EMA-66M | 96x96 mm Multimetre | V, A, Hz, kW, kVAr, kVA, PF Ölçümü, kWh/kVArh, RS485 Modbus RTU, THD%, Demand, Event Log, LED Display, 96x96 mm | 4500
ENERJI ANALIZÖRÜ
Enerji Analizörü | EMA-300 | 96x96 mm 7 Segment Analizör | 51. Harmonik Analiz, RS485 Modbus RTU, Log Event Kaydı, 3 Faz Ölçüm, 96x96 mm, | 5300
Enerji Analizörü | EMA-400 | 96x96 mm 7 Segment Analizör | 51. Harmonik Analiz, RS485 Modbus RTU, Log Event Kaydı, 2 DI / 2 DO, 3 Faz Ölçüm, LED Display, 96x96 mm | 5800
ENERJI ANALIZÖRÜ LCD
Enerji Analizörü LCD | EMA-LCD-300 | 96x96 mm Segment LCD Analizör | 51. Harmonik Analiz, RS485 Modbus RTU, Log Event Kaydı, Segment LCD Ekran, 3 Faz Ölçüm, LED Display, 96x96 mm | 9500
Enerji Analizörü LCD | EMA-LCD-400 | 96x96 mm Segment LCD Analizör | 51. Harmonik Analiz, RS485 Modbus RTU, Log Event Kaydı, 2 DI / 2 Röle Çıkış, Segment LCD Ekran, 96x96 mm | 10200
REAKTIF GÜÇ KONTROL
Reaktif Güç Kontrol | CRG-20SR-SVC-TFT | 144X144 mm 20+3 SVC Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi TFT ekranlı | 20 kademe, SVC desteği var, TFT ekran, WiFi ile ayar/kullanım, web arayüzü, harmonik analizi, reaktif güç kontrolü | 13200
Reaktif Güç Kontrol | CRG-20SR-SVC-LCD | 144X144 mm 20+3 SVC Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi Segment LCD | 20 kademe, SVC desteği var, segment LCD ekran, harmonik analizi, reaktif güç kontrolü | 11500
SVC SÜRÜCÜ
SVC Sürücü | SVC-05 | 5kVar Sürücü | 5 kVAr SVC sürücü, hızlı kompanzasyon, tristör kontrollü anahtarlama, CRG SVC çıkışları ile uyumlu | 9550
SVC Sürücü | SVC-10 | 10kVar Sürücü | 10 kVAr SVC sürücü, hızlı kompanzasyon, tristör kontrollü anahtarlama, CRG SVC çıkışları ile uyumlu | 12500
SVC Sürücü | SVC-20 | 20kVar Sürücü | 20 kVAr SVC sürücü, hızlı kompanzasyon, tristör kontrollü anahtarlama, CRG SVC çıkışları ile uyumlu | 17500
SVC Sürücü | SVC-30 | 30kVar Sürücü | 30 kVAr SVC sürücü, hızlı kompanzasyon, tristör kontrollü anahtarlama, CRG SVC çıkışları ile uyumlu | 21500
GERILIM KONTROL RÖLESI
Gerilim Kontrol Rölesi | VCR-01 | 150-300 VAC Gerilim Kontrol Rölesi | 150–300 VAC aralık, aşırı/düşük gerilim koruması, ayarlanabilir eşik ve zamanlama | 1600
Gerilim Kontrol Rölesi | VCR-03 | 270-510 VAC Gerilim Kontrol Rölesi | 3 faz gerilim kontrolü, 270–510 VAC aralık, faz sırası/faz kaybı ve gerilim koruması, ayarlanabilir zamanlama | 1800
MOTOR/FAZ KONTROL RÖLESI
Motor/Faz Kontrol Rölesi | MCR-04 | Faz Sıralı Koruma Rölesi(%5-40 Ayarlanabilir Asimetri) | Faz sırası koruması, faz kaybı kontrolü, %5–40 ayarlanabilir asimetri, motor/faz koruma, röle çıkışı | 1550
Motor/Faz Kontrol Rölesi | MCR-05 | Faz Sıralı Koruma Rölesi Nötrsüz (%5-40 Ayarlanabilir Asimetri) | Nötrsüz 3 faz koruma, faz sırası/faz kaybı kontrolü, %5–40 ayarlanabilir asimetri, röle çıkışı | 1750
FOTOSEL RÖLESI
Fotosel Rölesi | CTFS | Fotosel Rölesi Gözlü 1-10 Lux Ayarlanabilir | Harici fotosel göz, 1–10 Lux ayarlanabilir hassasiyet, aydınlatma kontrolü, röle çıkışı | 1025
ZAMAN RÖLESI
Zaman Rölesi | STR | Yıldız Üçgen Rölesi | Yıldız-üçgen zaman rölesi, yıldız süresi ve geçiş süresi ayarı, 24–240 VAC/DC besleme, röle çıkışları | 1150
Zaman Rölesi | SSR | Sağ/Sol Rölesi | Sağ-sol yön kontrol rölesi, ileri/geri çalışma zamanları, bekleme/geçiş gecikmesi, motor yön kontrolü | 1150
Zaman Rölesi | GTM-3 | Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi | Çok fonksiyonlu zaman rölesi, farklı zaman fonksiyonları, ayarlanabilir zaman aralığı, röle çıkışı | 1390
* Fiyatlar geçici olarak değiştirilebilir. Güncel fiyat listesi için caselen.com adresini ziyaret ediniz.